## Hoja1
DATOS DEL PROVEEDOR:
Razón social:
CUIT:
Dirección:
Código Postal:
e-mail:
Teléfono:
U N I V E R S I D A D N A C I O N A L D E L U J Á N
Expte Nº 099/2021 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 075/21
IMPORTANTE ANTES DE COTIZAR: SÓLO SE ACEPTARÁN OFERTAS PRESENTADAS BAJO ESTE FORMATO. SE DEBERÁN INCORPORAR A CADA RENGLÓN, TODA LA INFORMACIÓN ACERCA DE LO COTIZADO (MARCA, MODELO, DESCRIPCIÓN DE MATERIALES CONSTITUTIVOS, GARANTÍAS OFRECIDAS Y FOTOS) . TODA LA INFORMACION PRESENTE EN LA DESCRIPCION BRINDADA, DEBE COINCIDIR EXACTAMENTE CON EL PRODUCTO A ENTREGAR, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO. LA UNIVERSIDAD PODRÁ DESESTIMAR SIN MÁS TRÁMITE, OFERTAS POR AQUELLOS RENGLONES QUE PARA EL CASO FUERA IMPOSIBLE DETERMINAR CON CERTEZA EL PRODUCTO OFERTADO. NO SE INGRESARÁN OTROS DOCUMENTOS DE CARÁCTER ADJUNTO O INFORMACIÓN ACCESORIA DEL CUERPO DEL MAIL. El importe cotizado deberá contener el monto de alícuota del IVA
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCION DE OFERTAS: 20 de Octubre de 2021 a las 14:00 Hs.
La oferta debe ser enviada a: compras@unlu.edu.ar antes de la fecha límite establecida
FORMA DE PAGO: mediante transferencia bancaria
PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CONFORMIDAD DE LO ADJUDICADO.
PLAZO DE ENTREGA: SIETE (07) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA.
Lugar de entrega de los elementos: Sede Central de la Universidad Nacional de Lujan, SECTOR ALMACENES, sito en el cruce de la Ruta Nacional Nº 5 y Av. Constitución. Luján-Bs. As. En horario, previo a convenir con la dependencia.
CONSIDERACIONES ESPECIALES: La presente contratación se tramita en el marco de la RESREC-LUJ N° 035/2020, y su reglamentaria Disposición DGyAP, todas de carácter interno y de aplicación en el ámbito de esta Universidad.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
N.º Renglón | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Precio Total | Precio Total
1 | 1 | UPS (c/Baterías) 10 kVa, 220v. Modo online doble conversión de línea, rackeable, con placa SNMPv3 y protección de variaciones de tensión
2 | 1 | UPS (c/Baterías) 2500/3000va, 220v. Modo online doble conversión de línea, preferentemente rackeable. Con placa SNMPv3 y protección de variaciones de tensión.
3 | 10 | Caddy para disco Caddy Hp Server Sff 2.5 Proliant G7 mode, modelo 881785-B21
4 | 4 | Disco HP 1Tb. Modelo MM1000FBFVR P/N: 605832-002
5 | 4 | Memoria 8gb. 8gb 2Rx4 PC3-10600R-09-10-E1-P1 M393B1k70CH0-CH96Q5 S 1243
6 | 1 | Fuente 460w HSTNS-PL14, P/N: 499250-201
7 | 1 | Fuente 460w RMN: HSTNS-PD14, P/N: 499250-101
8 | 2 | Disco Externo 4TB - 2.5 “, USB 3.0
9 | 2 | Cámara IP WIFI HD (interior). Con detección de movimiento, visión nocturna y movimiento lateral y vertical. Con monitoreo por navegador web y aplicación móvil.
10 | 1 | Kit raspberry PI 3 con Memoria de 32GB y Alimentación de 2.5 A y case
NOTA: Se deberán consignar en forma clara y precisa todas las características técnicas del bien ofrecido. |  |  | COSTO TOTAL con IVA incluído
SON ($ )