## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN
Procedimiento de selección: Contratación Directa 119/2025
Expediente: EXP:316/2025
Asunto: Adquisición de balanza analítica para el Laboratorio Central
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Balanza analítica digital - Capacidad máxima de aproximadamente 210 g. - Resolución de 0.0001 g. - Tara hasta capacidad máxima aproximadamente 210 g. - Dispondrá de un indicador dinámico de capacidad, permitiendo una visualización rápida de la capacidad remanente. - Dispondrá de un algoritmo para compensación de temperatura en tiempo real sin necesidad de recalibrar la balanza por cambios de la temperatura ambiente. - Tiempo de estabilización menor a 5 segundos. - Deberá confirmar mediante una señal en el display la estabilidad en la lectura. - Velocidad de pesada seleccionable por el usuario a través de filtros. - Cámara vidriada con tres puertas de acceso (laterales y superior) - Plato de pesada construido en acero inoxidable. - Contará con una traba del sensor de pesada para prevenir daños en el mismo durante el transporte. - Incluirá en forma standard una interfase RS-232C. - Fabricada bajo sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9002. - Compatibilidad GLP/ GMP. Utilizando una computadora o teclado externo para entrada de datos (opcional) y una impresora (opcional), se podrán obtener reportes GLP/GMP y/o reporte de ensayo de calibración para cumplimiento de normas ISO. - Deberá incluir funda. - Alimentación con 220 VCA mediante adaptador externo, evitando la generación de calor dentro de la balanza. |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente